## Pipes
DMA | Material | Years of placemnet
1 | Cast Iron, cement-mortar-lined pipe | 1955 - 1970
2 | Cast Iron, cement-mortar-lined pipe | 1975 - 1990
3 | Cast Iron, cement-mortar-lined pipe | 1990 - 2000
4 | Cast Iron, cement-mortar-lined pipe | 1975 - 1990
5 | Cast Iron, cement-mortar-lined pipe | 1990 - 2000

## Demands
Junction | Demand
m^3/month
J1 | 1800
J2 | 969
J3 | 291
J4 | 517
J5 | 217
J6 | 1206
J7 | 2674
J8 | 1511
J9 | 1378
J10 | 2712
J11 | 607
J12 | 1056
J13 | 1103
J24 | 2242
J25 | 180
J26 | 2107
J27 | 1952
J28 | 1385
J29 | 433
J30 | 624
J31 | 909
J32 | 2186
J33 | 140
J34 | 1444
J35 | 2110
J36 | 2231
J37 | 906
J38 | 2711
J39 | 1881
J40 | 2523
J50 | 1065
J51 | 839
J52 | 498
J53 | 2645
J54 | 2732
J55 | 776
J56 | 454
J57 | 1803
J58 | 1144
J59 | 1151
J60 | 1291
J61 | 1702
J62 | 752
J64 | 155
J65 | 680
J66 | 2730
J67 | 170
J68 | 1088
J69 | 1018
J70 | 294
J71 | 358
J73 | 1497
J74 | 1832
J76 | 1517
J77 | 2307
J78 | 228
J81 | 967
J82 | 1644
J83 | 2586
J84 | 273
J85 | 1238
J86 | 2433
J87 | 2093
J88 | 7
J89 | 761
J90 | 2069
J91 | 1640
J92 | 1044
J93 | 7030
J94 | 1513
J95 | 225
J96 | 1768
J97 | 1143
J101 | 1208
J102 | 2634
J109 | 339
J110 | 1306
J118 | 724
J123 | 2441
J128 | 1119
J129 | 447
J130 | 1199
J131 | 1889
J132 | 1400
J133 | 1432
J134 | 985
J135 | 1128
J136 | 921
J137 | 2421
J140 | 1161
J141 | 343
J142 | 586
J143 | 206
J144 | 924
J145 | 722
J147 | 776
J148 | 1959
J149 | 1128
J150 | 2262
J151 | 2067
J152 | 1220
J153 | 217
J154 | 919
J155 | 266
J156 | 473
J157 | 2659
J158 | 2222
J159 | 761
J160 | 949
J161 | 125
J162 | 1345
J163 | 574
J164 | 2410
J165 | 2104
J166 | 2586
J167 | 923
J168 | 1941
J169 | 1144
J170 | 1119
J171 | 2303
J172 | 1874
J173 | 2012
J174 | 2778
J175 | 947
J176 | 45
J177 | 1380
J178 | 468
J179 | 1151
J180 | 1365
J181 | 1898
J182 | 946
J183 | 1033
J184 | 458
J185 | 1421
J186 | 816
J187 | 419
J188 | 1477
J189 | 622
J190 | 1132
J191 | 1304
J192 | 2097
J193 | 1112
J194 | 2079
J195 | 247
J196 | 1769
J197 | 296
J198 | 44
J199 | 1120
J200 | 1202
J201 | 767
J202 | 2746
J203 | 2237
J204 | 1940
J205 | 1164
J206 | 2047
J207 | 773
J208 | 994
J210 | 157
J211 | 2647
J212 | 1015
J213 | 770
J214 | 1463
J215 | 1792
J216 | 2367
J217 | 2138
J218 | 149
J219 | 1652
J220 | 2228
J221 | 793
J222 | 1980
J224 | 870
J225 | 127
J226 | 824
J227 | 1388
J230 | 2227
J231 | 1936
J232 | 2547
J234 | 50
J235 | 423
J236 | 1515
J237 | 2555
J238 | 523
J239 | 2499
J240 | 1653
J241 | 1411
J242 | 1089
J243 | 299
J244 | 2186
J245 | 1282
J246 | 2102
J247 | 1662
J248 | 2322
J249 | 52
J250 | 250
J251 | 2112
J252 | 1120
J253 | 1287
J254 | 1372
J255 | 1039
J257 | 579
J258 | 2148
J260 | 608
J265 | 1246
J266 | 658
J267 | 2448
J268 | 1086
J278 | 2398
J281 | 1633
J283 | 2596
J284 | 1441
J295 | 484
J296 | 1992
J297 | 1564
J298 | 604
J303 | 2080
J305 | 2517
J308 | 1987
J310 | 2270
J311 | 1976
J312 | 126
J313 | 1154
J314 | 2404
J315 | 2203
J316 | 1041
J318 | 2681
J319 | 2429
J320 | 680
J321 | 1488
J322 | 296
J324 | 2786
J327 | 44
J328 | 279
J329 | 287
J330 | 1056
J331 | 807
J332 | 2214
J333 | 1761
J334 | 1749
J335 | 1194
J336 | 273
J337 | 1564
J341 | 717
J344 | 1752
J345 | 1511
J347 | 436
J348 | 2616
J349 | 1824
J350 | 535
J351 | 1892
J352 | 1266
J353 | 995
J354 | 418
J355 | 1963
J358 | 2589
J359 | 1478
J360 | 1878
J361 | 715
J362 | 251
J365 | 2202
J366 | 829
J367 | 1339
J369 | 710
J370 | 612
J372 | 364
J373 | 81
J374 | 963
J375 | 1526
J376 | 2572
J377 | 1500
J379 | 2361
J381 | 1508
J382 | 1419
J408 | 1486
J411 | 1487
J414 | 1615
J417 | 2159
J421 | 1736
J428 | 1937
J429 | 2731
J431 | 1765
J432 | 579
J433 | 518
J434 | 1626
J435 | 225
J436 | 1276
J438 | 2524
J439 | 2189
J444 | 1322
J486 | 499
J487 | 1179
J488 | 1514
J489 | 2270
J490 | 1629
J491 | 1013
J492 | 2441
J493 | 1332
J494 | 531
J495 | 1906
J496 | 2083
J497 | 1711
J498 | 2180
J499 | 2251
J500 | 451
J501 | 565
J502 | 2666
J503 | 184
J504 | 171
J509 | 1058
J511 | 1966
J571 | 319
J572 | 2574
J573 | 1728
J574 | 969
J575 | 416
J576 | 1338
J580 | 1938
J976 | 2677
J1024 | 2471
J1025 | 843
J1056 | 1885
J1058 | 1603
J1153 | 735
J1154 | 779
J1155 | 2313
J1157 | 2748
J1158 | 632
J1160 | 1986
J1161 | 909
J1169 | 728
J1170 | 1365
J1208 | 656
J1219 | 1133
J1223 | 1192

## SCADA data
Time | Tanks levels (m) | [6 empty] | Pumping stations flows (lps)
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
2009-01-01 | 3 | 0.5 | 3 | 2.5 | 1 | 5.2 | 2.5 | 193 | 33 | 49 | 35 | 30
2009-01-01 01:00 | 2.82 | 0.72 | 3.51 | 2.76 | 1.56 | 5.46 | 2.99 | 192 | 33 | 48 | 35 | 30
2009-01-01 02:00 | 2.7 | 0.96 | 4.05 | 3.35 | 2.21 | 5.5 | 3.95 | 192 | 32 | 47 | 34 | 28
2009-01-01 03:00 | 2.62 | 1.19 | 4.6 | 3.96 | 2.9 | 5.46 | 4.6 | 191 | 32 | 47 | 35 | 0
2009-01-01 04:00 | 2.7 | 1.57 | 5.19 | 4.24 | 3.75 | 5.25 | 3.73 | 189 | 32 | 0 | 35 | 0
2009-01-01 05:00 | 2.89 | 2.37 | 5.15 | 3.52 | 4.47 | 5.01 | 2.89 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
2009-01-01 06:00 | 3.14 | 3.1 | 4.94 | 3.25 | 4.11 | 5.11 | 3.09 | 189 | 0 | 48 | 0 | 32
2009-01-01 07:00 | 3.26 | 3.53 | 4.71 | 3.96 | 3.71 | 5.48 | 3.93 | 189 | 0 | 49 | 0 | 31
2009-01-01 08:00 | 3.4 | 3.99 | 4.44 | 4.34 | 3.16 | 5.44 | 4.51 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0
2009-01-01 09:00 | 3.66 | 4.75 | 4.12 | 3.21 | 2.51 | 5.09 | 2.91 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0
2009-01-01 10:00 | 3.73 | 5.12 | 3.73 | 3.33 | 1.83 | 5.17 | 2.68 | 190 | 0 | 50 | 0 | 32
2009-01-01 11:00 | 3.66 | 5.39 | 3.3 | 3.5 | 1.72 | 5.36 | 2.79 | 190 | 0 | 51 | 36 | 31
2009-01-01 12:00 | 3.73 | 5.09 | 3.12 | 3.55 | 2.08 | 5.5 | 2.74 | 186 | 34 | 48 | 36 | 31
2009-01-01 13:00 | 3.88 | 4.21 | 3.57 | 3.68 | 2.42 | 5.5 | 2.77 | 184 | 34 | 48 | 36 | 31
2009-01-01 14:00 | 4.07 | 3.33 | 3.99 | 3.52 | 2.83 | 5.5 | 2.8 | 184 | 33 | 48 | 35 | 30
2009-01-01 15:00 | 4.23 | 2.46 | 4.41 | 3.63 | 3.23 | 5.5 | 2.98 | 184 | 33 | 48 | 36 | 30
2009-01-01 16:00 | 4.41 | 1.6 | 4.79 | 3.41 | 3.57 | 5.5 | 3.27 | 184 | 33 | 47 | 36 | 31
2009-01-01 17:00 | 4.44 | 0.74 | 5.18 | 3.27 | 3.84 | 5.5 | 3.09 | 113 | 33 | 47 | 35 | 31
2009-01-01 18:00 | 4.03 | 0.75 | 4.99 | 3.06 | 4.1 | 5.5 | 2.85 | 119 | 0 | 49 | 34 | 30
2009-01-01 19:00 | 3.5 | 1.06 | 4.49 | 2.91 | 4.29 | 5.5 | 2.87 | 119 | 0 | 49 | 34 | 30
2009-01-01 20:00 | 3.01 | 1.35 | 4.07 | 2.81 | 4.47 | 5.5 | 2.68 | 119 | 0 | 50 | 0 | 32
2009-01-01 21:00 | 2.62 | 1.64 | 3.65 | 2.62 | 3.62 | 5.5 | 2.56 | 118 | 0 | 50 | 0 | 31
2009-01-01 22:00 | 2.28 | 1.94 | 3.22 | 2.43 | 2.84 | 5.5 | 2.86 | 118 | 0 | 50 | 0 | 31
2009-01-01 23:00 | 1.98 | 2.08 | 3.2 | 2.58 | 1.97 | 5.5 | 2.93 | 118 | 35 | 49 | 0 | 31
2009-01-02 | 1.66 | 2 | 3.64 | 2.76 | 1.64 | 5.5 | 3.34 | 119 | 34 | 49 | 34 | 28
2009-01-02 01:00 | 1.31 | 1.91 | 4.14 | 3.13 | 2.16 | 5.5 | 4.13 | 119 | 32 | 48 | 34 | 28
2009-01-02 02:00 | 1.01 | 1.84 | 4.7 | 3.69 | 2.74 | 5.43 | 4.46 | 118 | 32 | 48 | 35 | 0
2009-01-02 03:00 | 1.09 | 1.94 | 5.24 | 4.25 | 3.41 | 5.15 | 3.25 | 194 | 32 | 47 | 35 | 0
2009-01-02 04:00 | 1.2 | 2.51 | 5.09 | 3.9 | 4.07 | 5.07 | 2.75 | 193 | 0 | 0 | 34 | 30
2009-01-02 05:00 | 1.29 | 3.17 | 4.84 | 3.05 | 4.38 | 5.4 | 3.5 | 193 | 0 | 49 | 0 | 31
2009-01-02 06:00 | 1.41 | 3.48 | 4.56 | 3.64 | 3.79 | 5.5 | 4.23 | 194 | 0 | 49 | 0 | 31
2009-01-02 07:00 | 1.49 | 3.75 | 4.24 | 4.01 | 3.12 | 5.5 | 4.73 | 194 | 0 | 49 | 0 | 31
2009-01-02 08:00 | 1.68 | 4.05 | 3.86 | 4.28 | 2.47 | 5.2 | 3.37 | 193 | 0 | 50 | 0 | 0
2009-01-02 09:00 | 1.8 | 4.31 | 3.42 | 4.43 | 1.65 | 5.1 | 2.47 | 194 | 0 | 50 | 0 | 32
2009-01-02 10:00 | 1.74 | 4.52 | 3 | 4.38 | 1.78 | 5.25 | 2.47 | 196 | 36 | 50 | 35 | 30
2009-01-02 11:00 | 1.61 | 4.35 | 3.44 | 4.33 | 2.16 | 5.36 | 2.34 | 195 | 35 | 50 | 35 | 30
2009-01-02 12:00 | 1.52 | 4.21 | 3.93 | 4.23 | 2.55 | 5.43 | 2.14 | 195 | 35 | 49 | 34 | 30
2009-01-02 13:00 | 1.43 | 4.09 | 4.4 | 4.41 | 2.96 | 5.5 | 2.04 | 195 | 35 | 49 | 34 | 30
2009-01-02 14:00 | 1.37 | 3.98 | 4.88 | 4.43 | 3.35 | 5.5 | 2.47 | 195 | 34 | 49 | 34 | 29
2009-01-02 15:00 | 1.32 | 3.97 | 5.24 | 4.34 | 3.78 | 5.5 | 2.98 | 194 | 0 | 0 | 34 | 29
2009-01-02 16:00 | 1.34 | 4.55 | 4.9 | 3 | 4.24 | 5.5 | 3.54 | 194 | 0 | 50 | 34 | 29
2009-01-02 17:00 | 1.4 | 4.76 | 4.53 | 3.27 | 4.23 | 5.5 | 4.08 | 193 | 0 | 50 | 0 | 31
2009-01-02 18:00 | 1.54 | 4.97 | 4.17 | 3.58 | 3.56 | 5.5 | 4.71 | 193 | 0 | 50 | 0 | 30
2009-01-02 19:00 | 1.78 | 5.21 | 3.8 | 3.96 | 2.84 | 5.2 | 3.4 | 192 | 0 | 50 | 0 | 0
2009-01-02 20:00 | 1.93 | 5.41 | 3.41 | 4.3 | 2.19 | 5.11 | 2.68 | 193 | 0 | 50 | 0 | 32
2009-01-02 21:00 | 2.15 | 5.25 | 3.01 | 4.41 | 1.52 | 5.35 | 2.99 | 184 | 34 | 48 | 0 | 33
2009-01-02 22:00 | 2.38 | 4.59 | 3.48 | 3.84 | 1.85 | 5.48 | 2.84 | 187 | 35 | 0 | 36 | 31
2009-01-02 23:00 | 2.57 | 3.97 | 3.94 | 3.01 | 2.12 | 5.5 | 3.03 | 186 | 34 | 48 | 35 | 31
2009-01-03 | 2.78 | 3.09 | 4.34 | 3 | 2.5 | 5.5 | 2.9 | 186 | 33 | 48 | 35 | 30
2009-01-03 01:00 | 2.97 | 2.22 | 4.75 | 3.08 | 2.82 | 5.5 | 3.02 | 184 | 33 | 48 | 35 | 30
2009-01-03 02:00 | 3.21 | 1.36 | 5.15 | 3.04 | 3.21 | 5.5 | 3.36 | 181 | 31 | 46 | 35 | 30
2009-01-03 03:00 | 3.52 | 0.75 | 5.1 | 3.51 | 3.83 | 5.5 | 4.13 | 180 | 0 | 46 | 34 | 29
2009-01-03 04:00 | 3.7 | 0.78 | 4.88 | 4.26 | 4.46 | 5.4 | 4.32 | 186 | 0 | 47 | 0 | 0
2009-01-03 05:00 | 3.97 | 1.63 | 4.7 | 3.98 | 4.13 | 5.18 | 3.44 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0
2009-01-03 06:00 | 4.28 | 2.55 | 4.53 | 3.35 | 3.79 | 4.96 | 2.8 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0
2009-01-03 07:00 | 4.41 | 3.21 | 4.29 | 3.47 | 3.34 | 5.15 | 3.14 | 186 | 0 | 49 | 0 | 32
2009-01-03 08:00 | 4.49 | 3.68 | 4.05 | 4.09 | 2.85 | 5.5 | 3.97 | 188 | 0 | 49 | 0 | 31
2009-01-03 09:00 | 4.33 | 4.1 | 3.76 | 4.33 | 2.3 | 5.5 | 4.79 | 114 | 0 | 0 | 0 | 31
2009-01-03 10:00 | 4.2 | 4.74 | 3.36 | 3.02 | 1.55 | 5.1 | 2.91 | 114 | 0 | 50 | 0 | 0
2009-01-03 11:00 | 3.81 | 4.88 | 3.03 | 3.22 | 1.9 | 5.16 | 2.69 | 116 | 0 | 51 | 35 | 30
2009-01-03 12:00 | 3.42 | 4.68 | 3.45 | 3.2 | 2.24 | 5.29 | 2.57 | 117 | 36 | 50 | 35 | 30
2009-01-03 13:00 | 3.02 | 4.45 | 3.93 | 3.39 | 2.62 | 5.39 | 2.41 | 118 | 36 | 50 | 34 | 30
2009-01-03 14:00 | 2.62 | 4.21 | 4.37 | 3.6 | 3.04 | 5.5 | 2.56 | 118 | 35 | 50 | 34 | 30
2009-01-03 15:00 | 2.24 | 3.96 | 4.84 | 3.59 | 3.32 | 5.5 | 2.75 | 118 | 34 | 49 | 34 | 29
2009-01-03 16:00 | 1.89 | 3.78 | 5.27 | 3.98 | 3.82 | 5.5 | 3.04 | 119 | 0 | 49 | 34 | 29
2009-01-03 17:00 | 1.56 | 3.87 | 4.87 | 4.18 | 4.28 | 5.5 | 3.58 | 119 | 0 | 49 | 34 | 29
2009-01-03 18:00 | 1.24 | 3.92 | 4.47 | 4.41 | 4.33 | 5.5 | 3.8 | 118 | 0 | 50 | 0 | 31
2009-01-03 19:00 | 1.03 | 4.01 | 4.09 | 4.47 | 3.61 | 5.5 | 4.17 | 119 | 0 | 50 | 0 | 31
2009-01-03 20:00 | 1.05 | 4.18 | 3.62 | 4.28 | 2.71 | 5.5 | 4.02 | 196 | 0 | 50 | 0 | 31
2009-01-03 21:00 | 1.12 | 4.37 | 3.2 | 4.24 | 1.81 | 5.5 | 4.18 | 196 | 0 | 50 | 0 | 32
2009-01-03 22:00 | 1.07 | 4.32 | 3.25 | 4.15 | 1.67 | 5.5 | 3.79 | 197 | 36 | 50 | 35 | 30
2009-01-03 23:00 | 0.96 | 4.12 | 3.68 | 3.94 | 1.93 | 5.5 | 3.77 | 198 | 35 | 50 | 34 | 29
2009-01-04 | 0.84 | 3.93 | 4.15 | 3.78 | 2.32 | 5.5 | 3.98 | 196 | 35 | 49 | 34 | 29
2009-01-04 01:00 | 0.81 | 3.81 | 4.65 | 3.96 | 2.73 | 5.5 | 4.22 | 194 | 33 | 48 | 34 | 28
2009-01-04 02:00 | 0.88 | 3.74 | 5.19 | 4.47 | 3.36 | 5.41 | 4.4 | 194 | 33 | 48 | 36 | 0
2009-01-04 03:00 | 1.06 | 4.3 | 5.09 | 3.45 | 3.96 | 5.08 | 2.93 | 190 | 0 | 0 | 35 | 0
2009-01-04 04:00 | 1.25 | 4.74 | 4.86 | 3.38 | 4.4 | 5.18 | 3 | 190 | 0 | 48 | 0 | 31
2009-01-04 05:00 | 1.49 | 5.02 | 4.65 | 4.21 | 4.02 | 5.5 | 4.1 | 191 | 0 | 49 | 0 | 30
2009-01-04 06:00 | 1.75 | 5.49 | 4.42 | 3.93 | 3.54 | 5.39 | 4.32 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0
2009-01-04 07:00 | 2.37 | 5.5 | 4.19 | 3.04 | 3.04 | 5.1 | 3.03 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
2009-01-04 08:00 | 2.79 | 4.98 | 3.81 | 3.21 | 2.35 | 5.16 | 2.81 | 183 | 0 | 49 | 0 | 33
2009-01-04 09:00 | 3.16 | 4.46 | 3.46 | 3.51 | 1.62 | 5.4 | 3.07 | 182 | 0 | 50 | 0 | 33
2009-01-04 10:00 | 3.39 | 3.92 | 3.06 | 3.37 | 1.81 | 5.5 | 3.18 | 186 | 0 | 49 | 36 | 30
2009-01-04 11:00 | 3.55 | 3.1 | 3.38 | 3.27 | 2.19 | 5.5 | 3.33 | 184 | 33 | 47 | 36 | 30
2009-01-04 12:00 | 3.76 | 2.24 | 3.83 | 3.43 | 2.6 | 5.5 | 3.82 | 185 | 33 | 47 | 36 | 30
2009-01-04 13:00 | 3.93 | 1.38 | 4.24 | 3.46 | 2.93 | 5.5 | 3.98 | 185 | 33 | 47 | 36 | 30
2009-01-04 14:00 | 4.08 | 0.52 | 4.6 | 3.53 | 3.22 | 5.5 | 4.15 | 183 | 33 | 47 | 35 | 30
2009-01-04 15:00 | 3.83 | 0.73 | 5.01 | 3.58 | 3.67 | 5.5 | 4.13 | 192 | 35 | 49 | 35 | 30
2009-01-04 16:00 | 3.6 | 1.01 | 5.19 | 3.64 | 4.08 | 5.5 | 4.29 | 192 | 0 | 49 | 35 | 30
2009-01-04 17:00 | 3.41 | 1.49 | 4.75 | 3.73 | 4.42 | 5.5 | 4.59 | 191 | 0 | 49 | 34 | 29
2009-01-04 18:00 | 3.51 | 2 | 4.41 | 4.17 | 3.96 | 5.27 | 3.72 | 190 | 0 | 49 | 0 | 0
2009-01-04 19:00 | 3.58 | 2.48 | 4.02 | 4.43 | 3.22 | 5.07 | 2.6 | 189 | 0 | 0 | 0 | 32
2009-01-04 20:00 | 3.67 | 3.27 | 3.67 | 3.15 | 2.49 | 5.32 | 2.91 | 190 | 0 | 0 | 0 | 32
2009-01-04 21:00 | 3.64 | 3.68 | 3.28 | 3.01 | 1.83 | 5.5 | 3.01 | 192 | 0 | 51 | 0 | 32
2009-01-04 22:00 | 3.48 | 3.87 | 3.17 | 2.86 | 1.68 | 5.5 | 3.06 | 192 | 36 | 50 | 35 | 30
2009-01-04 23:00 | 3.32 | 3.87 | 3.65 | 2.99 | 2.06 | 5.5 | 3.07 | 193 | 35 | 50 | 35 | 30
2009-01-05 | 3.14 | 3.86 | 4.13 | 2.91 | 2.49 | 5.5 | 3.04 | 191 | 35 | 50 | 35 | 30
2009-01-05 01:00 | 3.03 | 3.87 | 4.63 | 2.92 | 2.94 | 5.5 | 3.2 | 191 | 34 | 49 | 35 | 30
2009-01-05 02:00 | 2.95 | 3.91 | 5.14 | 3.43 | 3.47 | 5.5 | 3.77 | 191 | 33 | 49 | 34 | 29
2009-01-05 03:00 | 2.9 | 4.16 | 5.11 | 4 | 3.99 | 5.5 | 4.6 | 189 | 0 | 48 | 34 | 28
2009-01-05 04:00 | 3.08 | 4.67 | 4.9 | 4.19 | 4.38 | 5.3 | 3.89 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0
2009-01-05 05:00 | 3.45 | 5.44 | 4.71 | 3.42 | 4.04 | 5.07 | 3.07 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
2009-01-05 06:00 | 3.94 | 5.23 | 4.46 | 3.39 | 3.57 | 5.12 | 2.94 | 176 | 0 | 49 | 0 | 32
2009-01-05 07:00 | 4.39 | 4.71 | 4.23 | 3.95 | 3.12 | 5.5 | 3.8 | 177 | 0 | 49 | 0 | 33
2009-01-05 08:00 | 4.57 | 4.19 | 3.88 | 4.17 | 2.46 | 5.5 | 4.46 | 113 | 0 | 49 | 0 | 32
2009-01-05 09:00 | 4.5 | 3.66 | 3.37 | 4.01 | 1.61 | 5.5 | 4.39 | 113 | 0 | 49 | 0 | 32
2009-01-05 10:00 | 4.29 | 3.01 | 3.11 | 3.76 | 1.74 | 5.5 | 4.17 | 113 | 34 | 47 | 36 | 30
2009-01-05 11:00 | 4.16 | 2.14 | 3.51 | 3.83 | 2.1 | 5.5 | 4.23 | 112 | 32 | 47 | 36 | 30
2009-01-05 12:00 | 4.08 | 1.3 | 3.98 | 4.07 | 2.52 | 5.5 | 4.6 | 111 | 31 | 45 | 35 | 29
2009-01-05 13:00 | 4.19 | 0.61 | 4.49 | 4.24 | 3.22 | 5.29 | 3.84 | 111 | 32 | 0 | 36 | 0
2009-01-05 14:00 | 4.05 | 0.92 | 5.06 | 3.29 | 3.95 | 4.98 | 2.58 | 116 | 34 | 0 | 36 | 0
2009-01-05 15:00 | 3.59 | 1.22 | 5.12 | 3.26 | 4.45 | 5.18 | 2.79 | 118 | 0 | 49 | 33 | 30
2009-01-05 16:00 | 3.23 | 1.6 | 4.75 | 3.52 | 3.94 | 5.41 | 3.05 | 117 | 0 | 49 | 0 | 32
2009-01-05 17:00 | 2.91 | 1.95 | 4.41 | 3.85 | 3.26 | 5.5 | 3.61 | 117 | 0 | 49 | 0 | 31
2009-01-05 18:00 | 2.62 | 2.28 | 4.09 | 4.23 | 2.6 | 5.5 | 4.04 | 117 | 0 | 49 | 0 | 31
2009-01-05 19:00 | 2.32 | 2.57 | 3.74 | 4.41 | 1.87 | 5.5 | 4.32 | 119 | 0 | 49 | 0 | 31
2009-01-05 20:00 | 1.92 | 2.73 | 3.27 | 4.26 | 1.64 | 5.5 | 4.35 | 121 | 0 | 49 | 34 | 29
2009-01-05 21:00 | 1.46 | 2.63 | 3.19 | 4.11 | 1.92 | 5.5 | 4.28 | 121 | 36 | 49 | 35 | 29
2009-01-05 22:00 | 1.02 | 2.37 | 3.58 | 3.79 | 2.06 | 5.5 | 4.02 | 122 | 35 | 49 | 34 | 29
2009-01-05 23:00 | 0.84 | 2.29 | 4.02 | 3.53 | 2.25 | 5.5 | 3.58 | 197 | 35 | 49 | 35 | 29
2009-01-06 | 0.73 | 2.24 | 4.44 | 3.28 | 2.53 | 5.5 | 3.74 | 197 | 35 | 49 | 34 | 29
2009-01-06 01:00 | 0.61 | 2.2 | 4.87 | 3.44 | 2.89 | 5.5 | 4.01 | 196 | 34 | 48 | 34 | 29
2009-01-06 02:00 | 0.57 | 2.25 | 5.26 | 3.79 | 3.38 | 5.5 | 4.53 | 196 | 0 | 48 | 33 | 28
2009-01-06 03:00 | 0.64 | 2.56 | 4.98 | 4.3 | 4.02 | 5.3 | 3.89 | 194 | 0 | 48 | 35 | 0
2009-01-06 04:00 | 0.88 | 3.17 | 4.76 | 3.82 | 4.36 | 5.02 | 2.72 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0
2009-01-06 05:00 | 1.16 | 3.86 | 4.57 | 3.03 | 3.96 | 5.25 | 3.29 | 191 | 0 | 48 | 0 | 31
2009-01-06 06:00 | 1.37 | 4.18 | 4.35 | 3.87 | 3.57 | 5.5 | 4.45 | 192 | 0 | 49 | 0 | 30
2009-01-06 07:00 | 1.63 | 4.49 | 4.1 | 4.47 | 3.09 | 5.31 | 3.94 | 191 | 0 | 49 | 0 | 0
2009-01-06 08:00 | 1.95 | 5.15 | 3.78 | 3.49 | 2.54 | 4.98 | 2.51 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0
2009-01-06 09:00 | 2.11 | 5.5 | 3.48 | 3.23 | 1.88 | 5.28 | 3.06 | 186 | 0 | 50 | 0 | 32
2009-01-06 10:00 | 2.36 | 4.97 | 3.07 | 3.31 | 1.69 | 5.5 | 3.29 | 185 | 0 | 49 | 36 | 30
2009-01-06 11:00 | 2.61 | 4.15 | 3.38 | 3.62 | 2.1 | 5.5 | 3.67 | 186 | 33 | 47 | 35 | 29
2009-01-06 12:00 | 2.83 | 3.29 | 3.86 | 3.91 | 2.62 | 5.5 | 4.26 | 186 | 33 | 47 | 36 | 30
2009-01-06 13:00 | 3.04 | 2.43 | 4.3 | 3.98 | 2.95 | 5.5 | 4.5 | 184 | 33 | 47 | 35 | 30
2009-01-06 14:00 | 3.27 | 1.57 | 4.72 | 4.11 | 3.43 | 5.5 | 4.6 | 184 | 32 | 47 | 35 | 30
2009-01-06 15:00 | 3.51 | 0.73 | 5.14 | 4.15 | 3.87 | 5.5 | 4.7 | 184 | 32 | 47 | 35 | 30
2009-01-06 16:00 | 3.51 | 0.86 | 5.07 | 4.18 | 4.35 | 5.23 | 3.52 | 191 | 0 | 49 | 36 | 0
2009-01-06 17:00 | 3.49 | 1.37 | 4.69 | 4.25 | 4.02 | 5.11 | 2.61 | 191 | 0 | 49 | 0 | 32
2009-01-06 18:00 | 3.47 | 1.86 | 4.29 | 4.38 | 3.33 | 5.35 | 2.89 | 190 | 0 | 49 | 0 | 32
2009-01-06 19:00 | 3.49 | 2.44 | 3.95 | 3.99 | 2.68 | 5.5 | 3.33 | 190 | 0 | 0 | 0 | 32
2009-01-06 20:00 | 3.51 | 3.07 | 3.53 | 3.02 | 1.85 | 5.5 | 3.51 | 192 | 0 | 50 | 0 | 32
2009-01-06 21:00 | 3.38 | 3.43 | 3.05 | 2.92 | 1.69 | 5.5 | 3.48 | 194 | 0 | 50 | 36 | 30
2009-01-06 22:00 | 3.14 | 3.43 | 3.37 | 2.82 | 1.9 | 5.5 | 3.32 | 195 | 36 | 50 | 35 | 30
2009-01-06 23:00 | 2.91 | 3.38 | 3.78 | 2.63 | 2.14 | 5.5 | 3.04 | 194 | 35 | 50 | 35 | 30
2009-01-07 | 2.73 | 3.37 | 4.23 | 2.72 | 2.43 | 5.5 | 2.84 | 194 | 35 | 49 | 35 | 29
2009-01-07 01:00 | 2.57 | 3.37 | 4.7 | 3.05 | 2.91 | 5.5 | 3.38 | 191 | 34 | 48 | 34 | 29
2009-01-07 02:00 | 2.52 | 3.44 | 5.23 | 3.65 | 3.51 | 5.5 | 4.29 | 191 | 33 | 48 | 34 | 29
2009-01-07 03:00 | 2.56 | 3.76 | 5.05 | 4.2 | 4.16 | 5.37 | 4.21 | 190 | 0 | 48 | 36 | 0
2009-01-07 04:00 | 2.79 | 4.33 | 4.78 | 3.96 | 4.26 | 5.08 | 2.96 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0
2009-01-07 05:00 | 3.06 | 5.06 | 4.58 | 3.22 | 3.87 | 5.16 | 3.03 | 187 | 0 | 0 | 0 | 32
2009-01-07 06:00 | 3.21 | 5.44 | 4.31 | 3.43 | 3.38 | 5.5 | 3.82 | 188 | 0 | 50 | 0 | 30
2009-01-07 07:00 | 3.61 | 5.09 | 4 | 3.94 | 2.83 | 5.46 | 4.62 | 175 | 0 | 49 | 0 | 0
2009-01-07 08:00 | 4.17 | 4.57 | 3.68 | 4.4 | 2.2 | 5.17 | 3.3 | 175 | 0 | 48 | 0 | 0
2009-01-07 09:00 | 4.51 | 4.42 | 3.33 | 3.57 | 1.52 | 5.12 | 2.66 | 113 | 0 | 0 | 36 | 31
2009-01-07 10:00 | 4.35 | 4.09 | 3.04 | 3.18 | 1.87 | 5.27 | 2.6 | 113 | 35 | 48 | 36 | 31
2009-01-07 11:00 | 4.17 | 3.2 | 3.43 | 3.06 | 2.21 | 5.42 | 2.59 | 113 | 34 | 48 | 35 | 31
2009-01-07 12:00 | 4.07 | 2.33 | 3.85 | 3.18 | 2.68 | 5.5 | 2.71 | 113 | 33 | 47 | 35 | 30
2009-01-07 13:00 | 3.92 | 1.47 | 4.3 | 3.25 | 3.05 | 5.5 | 3.05 | 113 | 32 | 47 | 35 | 30
2009-01-07 14:00 | 3.78 | 0.62 | 4.73 | 3.21 | 3.48 | 5.5 | 3.45 | 112 | 32 | 46 | 35 | 30
2009-01-07 15:00 | 3.39 | 0.6 | 5.19 | 3.5 | 4 | 5.5 | 3.82 | 118 | 33 | 48 | 34 | 29
2009-01-07 16:00 | 2.95 | 0.9 | 5.03 | 3.79 | 4.49 | 5.5 | 4.24 | 118 | 0 | 48 | 33 | 29
2009-01-07 17:00 | 2.65 | 1.29 | 4.62 | 4.11 | 3.88 | 5.5 | 4.65 | 117 | 0 | 49 | 0 | 31
2009-01-07 18:00 | 2.44 | 1.68 | 4.29 | 4.28 | 3.14 | 5.24 | 3.57 | 116 | 0 | 49 | 0 | 0
2009-01-07 19:00 | 2.26 | 2.07 | 3.96 | 4.36 | 2.41 | 5.09 | 2.61 | 118 | 0 | 0 | 0 | 32
2009-01-07 20:00 | 2 | 2.64 | 3.58 | 3.02 | 1.68 | 5.27 | 2.68 | 118 | 0 | 50 | 0 | 32
2009-01-07 21:00 | 1.62 | 2.79 | 3.19 | 2.95 | 1.74 | 5.37 | 2.5 | 120 | 0 | 50 | 35 | 30
2009-01-07 22:00 | 1.2 | 2.66 | 3.24 | 2.79 | 1.91 | 5.47 | 2.39 | 122 | 36 | 50 | 34 | 30
2009-01-07 23:00 | 0.89 | 2.46 | 3.65 | 2.4 | 2.12 | 5.4 | 1.87 | 199 | 35 | 50 | 35 | 30

## Flow tests
DMA | Demand |  | Pressure |  |  | Tank level |  | Tank outflow |  | Pump flow
| Junction | (lps) | Junction | (m) | Static (m) | Tank | (m) | Tank | (lps) | Pump | (lps)
1 | J214 | 126 | J214 | 50 | 65 | T1 | 3 | T1 | 247 | S1 | 228
| J1056 | 126 | J1025 | 51 | 66 |  |  |  |  | S4+S5 | 58
| J411 | 126 | J438 | 48 | 64
2 | J234 | 63 | J385 | 49 | 62 | T4 | 2.5 | T4 | 50 | S3 | 54
|  |  | J494 | 12 | 24
3 | J238 | 63 | J145 | 53 | 77 | T3 | 3 | T3 | 28 | S2 | 48
|  |  | J350 | 65 | 95
|  |  | J238 | 55 | 85
4 | J1208 | 63 | J384 | 39 | 70 | T6 | 5 | T6 | 12 | S5 | 38
|  |  | J230 | 63 | 75 | T7 | 2.5 | T7 | 34
|  |  | J360 | 58 | 87
5 | J59 | 32 | J84 | 58 | 80 | T5 | 1 | T5 | 37 | S4 | 45
| J84 | 32 | J67 | 22 | 27